ПРОЕКТ (предложение от инициативной группы, с учетом пояснений застройщика на общем собрании 22.12.12г.)

Приложение №1

к Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома № ___/58 от хх.хх.201_г.

Описание Объекта долевого строительства

1. Секция - ___

2. Этаж - ___

3. Строительный номер – ___

4. Общая проектная площадь, с применением понижающего коэффициента 0,5 к площади лоджий – 00,00 м2

5. В соответствии с проектом в жилых помещениях устанавливаются: входная дверь, оконные, дверные балконные блоки из ПВХ-профиля c двухкамерными стеклопакетами из энергосберегающего стекла, внутренние перегородки, в том числе перегородки, ограничивающие санитарные зоны. Выполняются все «мокрые» процессы, в том числе штукатурка стен и перегородок, выполненных из кирпича и пенобетона. На полах выполняется бетонная подготовка (стяжка). Подоконные доски не устанавливаются.

6. В соответствии с проектом выполняется внутриквартирная постоянная скрытая силовая электрическая сеть с разводкой до проектных мест установки электроустановочных изделий (розеток, выключателей) и бытовых электроприборов (электроплита, потолочные светильники). Электросчетчик устанавливается в распределительном щите на этажных площадках. Приобретение и монтаж электроустановочных изделий и бытовых электроприборов выполняются Участником долевого строительства за свой счет после подписания Передаточного акта на квартиру.

7. Внутриквартирные слаботочные сети (радиоточка, интернет, телевидение) выполняются Участником долевого строительства за свой счет после подписания Передаточного акта на квартиру.

8. В соответствии с проектом фекальная канализация выполняется в виде стояка в санузле с установкой заглушек в местах подсоединения внутриквартирной разводки (отводы для ванной, кухни, унитаза).

9. В соответствии с проектом холодное и горячее водоснабжение выполняется в виде стояков, с установленными счетчиками воды и запорными вентилями. Приобретение и установка сантехнических приборов (ванна, унитаз, раковина в санузле, мойка на кухне) выполняются Участником долевого строительства за свой счет после подписания Передаточного акта на квартиру. Подключение санитарно-технических приборов предусмотрено гибкими подводками.

10. В жилых помещениях устанавливается приборы отопления с терморегуляторами, как предусмотрено проектом. Замена приборов отопления итерморегуляторов выполняются Участником долевого строительства за свой счет после подписания Передаточного акта на квартиру.

11. Система кондиционирования выполняется Участником долевого строительства своими силами и за свой счет после подписания Передаточного акта. Установка наружного блока разрешается только в специальных нишах на наружных стенах.

12. Естественная вытяжная вентиляция предназначена для воздухообмена помещений кухни и санузла и представляет собой находящуюся в квартире шахту с отверстиями для подключения внутриквартирных воздуховодов, либо установки решеток (в случае отсутствия внутриквартирной разводки).

13. В соответствии с проектом устанавливаются датчики общедомовой пожарной сигнализации. Дополнительная внутриквартирная разводка пожарной сигнализации и установка дополнительных датчиков выполняется Участником долевого строительства за свой счет после подписания Передаточного акта на квартиру, по согласованию с эксплуатирующей организацией.

Застройщик Участник долевого строительства